## GA-Vorabfrage
| ja | nein | Installation / Einrichtung geplant zum:
zutreffendes bitte ankreuzen
Sind das/die Gebäude, in welchem (n) sich die inspektionspflichtigen Anlagen befinden, mit einem System zur Gebäudeautomation ausgerüstet?
Wenn ja, entspricht das vorhandene GA-System vollständig den in GEG 2024 § 71, Abs. 2 bis 4 genannten Anforderungen?
Trifft eine der folgenden Anforderungen des GEG 2024 in § 74 in Bezug auf die zu inspizierenden Anlagen zu?
a) trifft zu
b) trifft zu
GEG 2024

## 1_RLT_Minimum_Info
Anlagenaufstellung zur Kalkulation der energetischen Inspektion nach § 74-78 GEG entsp. DIN SPEC 15240:2019-03
Objekt:
Auftraggeber:
| Stand: 20.03.2024 | nv=nicht vorhanden
Lfd- Nr. | Anlagenbezeichnung | Standort |  | Versorgungsbereich | jährl. Energieverbrauchs-daten für Anlage vorhanden? | Inbetriebnahmejahr | Luftmenge in m³/h |  | Kühlleistung [kW] | Zuordnung Kälte- anlagen |  | Inspektions-stufe nach DIN SPEC 15240 | Optional Wirtschaftlichkeits-bewertung für Optimierungsmaß-nahmen gewünscht? | Optional Anlagensimulation (Ermittlung des Energieverbrauches) gewünscht? | System zur Gebäudeautomation entspr. DIN EN 15232-1 Klasse A vorhanden? | Nutzungsart | Bemerkung
|  | Gebäudeteile/Etage/Bauteil | Aufstellung im Freien ? | Anzahl luftversorgter Zonen | Wärme/Elektro/Kälte |  | ZU | AB | Kühlregister | Kälte in RLT integriert ? (DX) | Kälteversorgung durch: | A / B / C | keine gesetzl. Forderung + relevanter Aufwand | keine gesetzl. Forderung + relevanter Aufwand | entspr. Anforderung GEG | Prozesskühlung (z.B. Kühlraum, Server etc.), Küche, Hörsaal, Büro etc.
1 | Raumlufttechnische Anlagen
1.1 | RLT-Anlage 10 (Beispiel) | Hörsaal | ja / nein | 4 | ja, welche z.B. Elektro / nein | 2004 | 15000 | 15000 | 71.9 | ja / nein | Kälteanlage 1 (Beispiel) | B | ja / nein | ja / nein | ja / nein | Seminarraum
Note on O6: Dan Hildebrandt: die Simulation von Energieverbrauchsdaten ist notwendig, wenn eine Wirtschaftlichkeitsbewertung erfolgen soll und keine Energieverbrauchsdaten der Anlage als Baseline vorliegen
Note on M7: Dan Hildebrandt: A: VRV-Systeme, Klimasplitgeräte, kleine Anlagen B: "normale" RLT-Anlagen mit mehereren Luftbhandlungsfunktionen, Kälteanlagen C: Optionale Leistungen, gesonderte Beschreibung notwendig

## 1_RLT_detailliert
Anlagenaufstellung zur Kalkulation der energetischen Inspektion nach § 74-78 GEG entsp. DIN SPEC 15240:2019-03
Objekt:
Auftraggeber:
| Stand: 02.09.2020 | nv=nicht vorhanden
Lfd- Nr. | Anlagenbezeichnung | Standort |  | Versorgungsbereich |  | jährl. Energieverbrauchs-daten für Anlage vorhanden? | Fabrikat/ Typ | Inbetriebnahmejahr | Betriebszeiten h | letzte Wartung | letztes TÜV-Prüfprotokoll | letztes VDI 6022 (Hygiene)-Protokoll | Luftmenge in m³/h |  | Nennleistung Ventilator in kW |  | Leistung Register/Pumpen |  |  |  | Art der Luftbefeuchtung | [5 empty] | WRG- System | [6 empty] | Zuordnung Kälte- anlagen |  | Inspektions-stufe nach DIN SPEC 15240 | Optional Wirtschaftlichkeits-bewertung für Optimierungsmaß-nahmen gewünscht? | Optional Anlagensimulation (Ermittlung des Energieverbrauches) gewünscht? | System zur Gebäudeautomation entspr. DIN EN 15232-1 Klasse A vorhanden? | Nutzungsart | Bemerkung
|  | Gebäudeteile/Etage/Bauteil | Aufstellung im Freien ? | Anzahl luftversorgter Zonen | Gesamtfläche in qm | Wärme/Elektro/Kälte | [6 empty] | ZU | AB | ZU | AB | Wärme in kW | Erhitzerpumpe in kW | Kälte in kW | KW-Pumpe in kW | Elektro od. Gas-Dampf | Dampf extern | Hybrid (HD+Verd.) | Wäscher (Umlauf) | Hochdruck | adiabate Kühlung der Fortluft | KVS | Pumpen- leistung in kW | Rot. Wärme-tauscher | Platten- wärme- tauscher | Umluft | Kreuzstrom- wärme- tauscher | Wärmeleistung WRG in kW | Kälte in RLT integriert ? (DX) | Kälteversorgung durch: | A / B / C | keine gesetzl. Forderung + relevanter Aufwand | keine gesetzl. Forderung + relevanter Aufwand | entspr. Anforderung GEG | Prozesskühlung (z.B. Kühlraum, Server etc.), Küche, Hörsaal, Büro etc.
1 | Raumlufttechnische Anlagen
1.1 | RLT-Anlage 10 (Beispiel) | Hörsaal | ja / nein | 4 | 2500 | ja, welche z.B. Elektro / nein | GEA ATP 20.10 | 2004 | 1.Stufe 8.00-20.00 2.Stufe 10.00-19.45 | 2016-06-01 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 15000 | 15000 | 8 | 7.5 | 60 | 0.0855 | 71.9 | nv | Elektro | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | 0.03 | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | 50 | ja / nein | Kälteanlage 1 (Beispiel) | B | ja / nein | ja / nein | ja / nein | Seminarraum
Note on AO6: Dan Hildebrandt: die Simulation von Energieverbrauchsdaten ist notwendig, wenn eine Wirtschaftlichkeitsbewertung erfolgen soll und keine Energieverbrauchsdaten der Anlage als Baseline vorliegen
Note on AM7: Dan Hildebrandt: A: VRV-Systeme, Klimasplitgeräte, kleine Anlagen B: "normale" RLT-Anlagen mit mehereren Luftbhandlungsfunktionen, Kälteanlagen C: Optionale Leistungen, gesonderte Beschreibung notwendig

## 2_Kälte
Anlagenaufstellung zur Kalkulation der energetischen Inspektion nach § 74-78 GEG entsp. DIN SPEC 15240:2019-03
Objekt:
Auftraggeber:
| Stand: 02.09.2020 | nv=nicht vorhanden
Lfd- Nr. | Anlagenbezeichnung | Standort |  | jährl. Energieverbrauchs-daten für Anlage vorhanden ? | Inbetriebnahmejahr | Kälteanlagen |  |  |  |  | Inspektions-stufe nach DIN SPEC 15240 | Optional Wirtschaftlichkeits-bewertung für Optimierungsmaß-nahmen gewünscht? | Optional Anlagensimulation (Ermittlung des Energieverbrauches) gewünscht? | System zur Gebäudeautomation entspr. DIN EN 15232-1 Klasse A vorhanden? | Nutzungsart | Bemerkung | Kaltwassersatz
|  | Gebäudeteile/Etage/Bauteil | Aufstellung im Freien ? | Kälte/Elektro |  | Kälteleistung in kW | elektrische Leistung in kW | Funktionprinzip Kältemaschine | Pumpen- leistung in kW | Systemrück- kühlwerk | A / B / C | keine gesetzl. Forderung + relevanter Aufwand | keine gesetzl. Forderung + relevanter Aufwand | entspr. Anforderung GEG | Prozesskühlung (z.B. Kühlraum, Server etc.), Küche, Hörsaal, Büro etc. |  | Direktverdampfer
2 | Kältetechnik | [15 empty] | Absorptionskälte
2.1 | Kälteanlage 1 (Beispiel) | Aufstellort | ja/nein | ja, welche z.B. Elektro / nein | 2004 | 75 | 187.5 | Kaltwassersatz | 4 | Trockenrückkühler Axial (luftgekühlt) | B | ja / nein | ja / nein | ja / nein | Büro | freie Kühlung möglich | adiabatische Kühlung
[8 empty] | Kaltwassersatz |  | Trockenrückkühler Radial (luftgekühlt) | [6 empty] | freie Kühlung
[8 empty] | Kaltwassersatz |  | Offener Verdunstungsrückkühler | [6 empty] | Splitgerät
[8 empty] | Kaltwassersatz |  | Geschlossener Verdunstungsrückkühler | [6 empty] | VRF-Multisplitanlage
[8 empty] | Kaltwassersatz |  | integrierte Rückkühlung (trocken) | [6 empty] | Grund- Oberflächenwasserkühlung
[8 empty] | Kaltwassersatz |  | Trockenrückkühler Axial (luftgekühlt) | [6 empty] | Fernkälte
[8 empty] | Kaltwassersatz |  | Trockenrückkühler Axial (luftgekühlt)
[8 empty] | Kaltwassersatz |  | Trockenrückkühler Axial (luftgekühlt) | [6 empty] | Trockenrückkühler Axial (luftgekühlt)
[8 empty] | Kaltwassersatz |  | Trockenrückkühler Axial (luftgekühlt) | [6 empty] | Trockenrückkühler Radial (luftgekühlt)
[8 empty] | Kaltwassersatz |  | Trockenrückkühler Axial (luftgekühlt) | [6 empty] | Offener Verdunstungsrückkühler
Geschlossener Verdunstungsrückkühler
integrierte Rückkühlung (trocken)
Note on N6: Dan Hildebrandt: die Simulation von Energieverbrauchsdaten ist notwendig, wenn eine Wirtschaftlichkeitsbewertung erfolgen soll und keine Energieverbrauchsdaten der Anlage als Baseline vorliegen
Note on L7: Dan Hildebrandt: A: VRV-Systeme, Klimasplitgeräte, kleine Anlagen B: "normale" Kälteanlagen, wie z.B. luft- und wassergekühlte Kaltwassersätze, Absorptionskälteanlagen oder integrierte Kälteerzeuger (DX) C: Optionale Leistungen, gesonderte Beschreibung notwendig